## Groups (01-20)
DPST-17-1 : 1 Byte (0-255) (Scène) | 5.x: (8-bit, Unsigned Value) | Liste Nbr | Main | Middle | Sub | Name | Address (GA) | Data Type (DPT) | Feedback (Ri)
11/X/X = pour le 2e |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Light #1 On/Off | 1/1/1 | 1-bit [1.*] | false
10/X/X = pour le 1er |  | 2 | 1 | 4 | 1 | Light #1 On/Off FB | 1/4/1 | 1-bit [1.*] | true
9/X/X = pour le RDC |  | 3 | 1 | 2 | 6 | Light #2 On/Off | 1/2/6 | 1-bit [1.*] | false
8/X/X = pour le S/SOl |  | 4 | 1 | 1 | 8 | Light #2 On/Off FB | 1/1/8 | 1-bit [1.*] | true
|  | 5 | 1 | 2 | 0 | Light #2 Var(+/-) | 1/2/0 | 4-bit [3.*] | false
Main | Middle | 6 | 1 | 3 | 6 | Light #2 Value | 1/3/6 | 1-Byte (0-100) [5.001] | false
Cottage - Château S/Sol |  | 7 | 1 | 3 | 7 | Light #2 Value FB | 1/3/7 | 1-Byte (0-100) [5.001] | true
| Eclairages SS01 -> SS10 | 8 | 1 | 1 | 2 | Blinds #1 Up/Dn | 1/1/2 | 1-bit [1.*] | false
|  | 9 | 1 | 4 | 2 | Blinds #1 Up/Dn FB | 1/4/2 | 1-bit [1.*] | true
|  | 10 | 1 | 1 | 3 | Blinds #1 Stop | 1/1/3 | 1-bit [1.*] | false
|  | 12 | 3 | 4 | 1 | Temp Setpoint | 3/4/1 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
|  | 13 | 4 | 4 | 1 | Temp Corrected | 4/4/1 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
|  | 13 | 3 | 1 | 0 | Temp Measurment | 3/1/0 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
|  | 14 | 3 | 1 | 1 | Humidity Measurment | 3/1/1 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
|  | 11 | 3 | 1 | 2 | Power Consumption (W) | 3/1/2 | 4-Byte (Float) [14.*] | true
|  | 16 | 3 | 1 | 3 | CO2 Measurment | 3/1/3 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
|  | 17 | 1 | 1 | 2 | Light #3 On/Off | 1/1/2 | 1-bit [1.*] | false
|  | 18 | 1 | 4 | 2 | Light #3 On/Off FB | 1/4/2 | 1-bit [1.*] | true
|  | 19 | 1 | 1 | 3 | Light #4 On/Off | 1/1/3 | 1-bit [1.*] | false
|  | 20 | 1 | 4 | 3 | Light #4 On/Off FB | 1/4/3 | 1-bit [1.*] | true

## Groups (21-40)
Liste Nbr | Main | Middle | Sub | Name | Address (GA) | Data Type (DPT) | Feedback (Ri)
21 | 1 | 1 | 1 | Test 1bit 1 | 1/1/1 | 1-bit [1.*] | false
22 | 2 | 1 | 1 | Test 1bit 2 | 2/1/1 | 1-bit [1.*] | true
23 | 2 | 1 | 2 | Test 1bit 3 | 2/1/2 | 1-bit [1.*] | true
24 | 2 | 1 | 3 | Test 1bit 4 | 2/1/3 | 1-bit [1.*] | true
25 | 2 | 1 | 4 | Test 1bit 5 | 2/1/4 | 1-bit [1.*] | true
26 | 2 | 1 | 5 | Test 1bit 6 | 2/1/5 | 1-bit [1.*] | true
27 | 2 | 1 | 11 | Test 1bit 7 | 2/1/11 | 1-bit [1.*] | true
28 | 2 | 1 | 12 | Test 1bit 8 | 2/1/12 | 1-bit [1.*] | true
29 | 2 | 1 | 13 | Test 1bit 9 | 2/1/13 | 1-bit [1.*] | true
30 | 2 | 1 | 14 | Test 1bit 10 | 2/1/14 | 1-bit [1.*] | true
31 | 2 | 1 | 15 | Test 1bit 11 | 2/1/15 | 1-bit [1.*] | true
32 | 2 | 1 | 21 | Test 1bit 12 | 2/1/21 | 1-bit [1.*] | true
33 | 2 | 1 | 22 | Test 1bit 13 | 2/1/22 | 1-bit [1.*] | true
34 | 2 | 1 | 23 | Test 1bit 14 | 2/1/23 | 1-bit [1.*] | true
35 | 2 | 1 | 24 | Test 1bit 15 | 2/1/24 | 1-bit [1.*] | true
36 | 2 | 1 | 25 | Test 1bit 16 | 2/1/25 | 1-bit [1.*] | true
37 | 2 | 1 | 31 | Test 1bit 17 | 2/1/31 | 1-bit [1.*] | true
38 | 2 | 1 | 32 | Test 1bit 18 | 2/1/32 | 1-bit [1.*] | true
39 | 2 | 1 | 33 | Test 1bit 19 | 2/1/33 | 1-bit [1.*] | true
40 | 2 | 1 | 34 | Test 1bit 20 | 2/1/34 | 1-bit [1.*] | true

## Groups (41-60)
Liste Nbr | Main | Middle | Sub | Name | Address (GA) | Data Type (DPT) | Feedback (Ri)
41 | 1 | 3 | 1 | Test 1Byte 1 | 1/3/1 | 1-Byte (0-255) [5.004] | false
42 | 2 | 3 | 1 | Test 1Byte 2 | 2/3/1 | 1-Byte (0-255) [5.004] | true
43 | 2 | 3 | 2 | Test 1Byte 3 | 2/3/2 | 1-Byte (0-255) [5.004] | true
44 | 2 | 3 | 3 | Test 1Byte 4 | 2/3/3 | 1-Byte (0-255) [5.004] | true
45 | 2 | 3 | 4 | Test 1Byte 5 | 2/3/4 | 1-Byte (0-255) [5.004] | true
46 | 2 | 3 | 5 | Test 1Byte 6 | 2/3/5 | 1-Byte (0-255) [5.004] | true
47 | 2 | 3 | 11 | Test 1Byte 7 | 2/3/11 | 1-Byte (0-255) [5.004] | true
48 | 2 | 3 | 12 | Test 1Byte 8 | 2/3/12 | 1-Byte (0-255) [5.004] | true
49 | 2 | 3 | 13 | Test 1Byte 9 | 2/3/13 | 1-Byte (0-255) [5.004] | true
50 | 2 | 3 | 14 | Test 1Byte 10 | 2/3/14 | 1-Byte (0-255) [5.004] | true
51 | 2 | 3 | 15 | Test 1Byte 11 | 2/3/15 | 1-Byte (0-255) [5.004] | true
52 | 2 | 3 | 21 | Test 1Byte 12 | 2/3/21 | 1-Byte (0-255) [5.004] | true
53 | 2 | 3 | 22 | Test 1Byte 13 | 2/3/22 | 1-Byte (0-255) [5.004] | true
54 | 2 | 3 | 23 | Test 1Byte 14 | 2/3/23 | 1-Byte (0-255) [5.004] | true
55 | 2 | 3 | 24 | Test 1Byte 15 | 2/3/24 | 1-Byte (0-255) [5.004] | true
56 | 2 | 3 | 25 | Test 1Byte 16 | 2/3/25 | 1-Byte (0-255) [5.004] | true
57 | 2 | 3 | 31 | Test 1Byte 17 | 2/3/31 | 1-Byte (0-255) [5.004] | true
58 | 2 | 3 | 32 | Test 1Byte 18 | 2/3/32 | 1-Byte (0-255) [5.004] | true
59 | 2 | 3 | 33 | Test 1Byte 19 | 2/3/33 | 1-Byte (0-255) [5.004] | true
60 | 2 | 3 | 34 | Test 1Byte 20 | 2/3/34 | 1-Byte (0-255) [5.004] | true

## Groups (61-80)
Liste Nbr | Main | Middle | Sub | Name | Address (GA) | Data Type (DPT) | Feedback (Ri)
61 | 3 | 3 | 1 | Test 2Byte-Unsign 1 | 3/3/1 | 2-Byte (Unsign) [7.*] | false
62 | 4 | 3 | 1 | Test 2Byte-Unsign 2 | 4/3/1 | 2-Byte (Unsign) [7.*] | true
63 | 4 | 3 | 2 | Test 2Byte-Unsign 3 | 4/3/2 | 2-Byte (Unsign) [7.*] | true
64 | 4 | 3 | 3 | Test 2Byte-Unsign 4 | 4/3/3 | 2-Byte (Unsign) [7.*] | true
65 | 4 | 3 | 4 | Test 2Byte-Unsign 5 | 4/3/4 | 2-Byte (Unsign) [7.*] | true
66 | 4 | 3 | 5 | Test 2Byte-Unsign 6 | 4/3/5 | 2-Byte (Unsign) [7.*] | true
67 | 4 | 3 | 11 | Test 2Byte-Unsign 7 | 4/3/11 | 2-Byte (Unsign) [7.*] | true
68 | 4 | 3 | 12 | Test 2Byte-Unsign 8 | 4/3/12 | 2-Byte (Unsign) [7.*] | true
69 | 4 | 3 | 13 | Test 2Byte-Unsign 9 | 4/3/13 | 2-Byte (Unsign) [7.*] | true
70 | 4 | 3 | 14 | Test 2Byte-Unsign 10 | 4/3/14 | 2-Byte (Unsign) [7.*] | true
71 | 4 | 3 | 15 | Test 2Byte-Unsign 11 | 4/3/15 | 2-Byte (Unsign) [7.*] | true
72 | 4 | 3 | 21 | Test 2Byte-Unsign 12 | 4/3/21 | 2-Byte (Unsign) [7.*] | true
73 | 4 | 3 | 22 | Test 2Byte-Unsign 13 | 4/3/22 | 2-Byte (Unsign) [7.*] | true
74 | 4 | 3 | 23 | Test 2Byte-Unsign 14 | 4/3/23 | 2-Byte (Unsign) [7.*] | true
75 | 4 | 3 | 24 | Test 2Byte-Unsign 15 | 4/3/24 | 2-Byte (Unsign) [7.*] | true
76 | 4 | 3 | 25 | Test 2Byte-Unsign 16 | 4/3/25 | 2-Byte (Unsign) [7.*] | true
77 | 4 | 3 | 31 | Test 2Byte-Unsign 17 | 4/3/31 | 2-Byte (Unsign) [7.*] | true
78 | 4 | 3 | 32 | Test 2Byte-Unsign 18 | 4/3/32 | 2-Byte (Unsign) [7.*] | true
79 | 4 | 3 | 33 | Test 2Byte-Unsign 19 | 4/3/33 | 2-Byte (Unsign) [7.*] | true
80 | 4 | 3 | 34 | Test 2Byte-Unsign 20 | 4/3/34 | 2-Byte (Unsign) [7.*] | true

## Groups (81-100)
Liste Nbr | Main | Middle | Sub | Name | Address (GA) | Data Type (DPT) | Feedback (Ri)
61 | 3 | 4 | 1 | Test 2Byte-Float 1 | 3/4/1 | 2-Byte (Float) [9.*] | false
62 | 4 | 4 | 1 | Test 2Byte-Float 2 | 4/4/1 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
63 | 4 | 4 | 2 | Test 2Byte-Float 3 | 4/4/2 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
64 | 4 | 4 | 3 | Test 2Byte-Float 4 | 4/4/3 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
65 | 4 | 4 | 4 | Test 2Byte-Float 5 | 4/4/4 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
66 | 4 | 4 | 5 | Test 2Byte-Float 6 | 4/4/5 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
67 | 4 | 4 | 11 | Test 2Byte-Float 7 | 4/4/11 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
68 | 4 | 4 | 12 | Test 2Byte-Float 8 | 4/4/12 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
69 | 4 | 4 | 13 | Test 2Byte-Float 9 | 4/4/13 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
70 | 4 | 4 | 14 | Test 2Byte-Float 10 | 4/4/14 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
71 | 4 | 4 | 15 | Test 2Byte-Float 11 | 4/4/15 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
72 | 4 | 4 | 21 | Test 2Byte-Float 12 | 4/4/21 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
73 | 4 | 4 | 22 | Test 2Byte-Float 13 | 4/4/22 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
74 | 4 | 4 | 23 | Test 2Byte-Float 14 | 4/4/23 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
75 | 4 | 4 | 24 | Test 2Byte-Float 15 | 4/4/24 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
76 | 4 | 4 | 25 | Test 2Byte-Float 16 | 4/4/25 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
77 | 4 | 4 | 31 | Test 2Byte-Float 17 | 4/4/31 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
78 | 4 | 4 | 32 | Test 2Byte-Float 18 | 4/4/32 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
79 | 4 | 4 | 33 | Test 2Byte-Float 19 | 4/4/33 | 2-Byte (Float) [9.*] | true
80 | 4 | 4 | 34 | Test 2Byte-Float 20 | 4/4/34 | 2-Byte (Float) [9.*] | true

## Groups (101-120)
Liste Nbr | Main | Middle | Sub | Name | Address (GA) | Data Type (DPT) | Feedback (Ri)
101 | 5 | 1 | 1 | Test 4Byte-Float 1 | 5/1/1 | 4-Byte (Float) [14.*] | false
102 | 5 | 2 | 1 | Test 4Byte-Float 2 | 5/2/1 | 4-Byte (Float) [14.*] | true
103 | 5 | 2 | 2 | Test 4Byte-Float 3 | 5/2/2 | 4-Byte (Float) [14.*] | true
104 | 5 | 2 | 3 | Test 4Byte-Float 4 | 5/2/3 | 4-Byte (Float) [14.*] | true
105 | 5 | 2 | 4 | Test 4Byte-Float 5 | 5/2/4 | 4-Byte (Float) [14.*] | true
106 | 5 | 2 | 5 | Test 4Byte-Float 6 | 5/2/5 | 4-Byte (Float) [14.*] | true
107 | 5 | 2 | 11 | Test 4Byte-Float 7 | 5/2/11 | 4-Byte (Float) [14.*] | true
108 | 5 | 2 | 12 | Test 4Byte-Float 8 | 5/2/12 | 4-Byte (Float) [14.*] | true
109 | 5 | 2 | 13 | Test 4Byte-Float 9 | 5/2/13 | 4-Byte (Float) [14.*] | true
110 | 5 | 2 | 14 | Test 4Byte-Float 10 | 5/2/14 | 4-Byte (Float) [14.*] | true
111 | 5 | 2 | 15 | Test 4Byte-Float 11 | 5/2/15 | 4-Byte (Float) [14.*] | true
112 | 5 | 2 | 21 | Test 4Byte-Float 12 | 5/2/21 | 4-Byte (Float) [14.*] | true
113 | 5 | 2 | 22 | Test 4Byte-Float 13 | 5/2/22 | 4-Byte (Float) [14.*] | true
114 | 5 | 2 | 23 | Test 4Byte-Float 14 | 5/2/23 | 4-Byte (Float) [14.*] | true
115 | 5 | 2 | 24 | Test 4Byte-Float 15 | 5/2/24 | 4-Byte (Float) [14.*] | true
116 | 5 | 2 | 25 | Test 4Byte-Float 16 | 5/2/25 | 4-Byte (Float) [14.*] | true
117 | 5 | 2 | 31 | Test 4Byte-Float 17 | 5/2/31 | 4-Byte (Float) [14.*] | true
118 | 5 | 2 | 32 | Test 4Byte-Float 18 | 5/2/32 | 4-Byte (Float) [14.*] | true
119 | 5 | 2 | 33 | Test 4Byte-Float 19 | 5/2/33 | 4-Byte (Float) [14.*] | true
120 | 5 | 2 | 34 | Test 4Byte-Float 20 | 5/2/34 | 4-Byte (Float) [14.*] | true